**附二：主要专业仪器设备装备一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号/规格** | **数量** | **购入时间** |
| 1 | 平衡功能检查训练系统 | 钱璟B-PHY | 1 |  |
| 2 | 多功能关节活动测量表 | F-QJB | 10 |  |
| 3 | 握力计 | F-WLJ | 10 |  |
| 4 | 拉力计 | F-WLI | 10 |  |
| 5 | 系列哑铃 | E-YAL | 5 |  |
| 6 | 上肢功能练习器 | E-SZX-01 | 5 |  |
| 7 | 腕部功能训练器 | O-WGN | 10 |  |
| 8 | 语言训练卡片 | W-YYK | 5 |  |
| 9 | 体重计 | t-110 | 5 |  |
| 10 | 秒表 | F-MB | 5 |  |
| 11 | 肘杖 | G-ZZH | 20 |  |
| 12 | 手杖 | G-SZH | 10 |  |
| 13 | 四角拐 | G-SJG | 5 |  |
| 14 | 腋杖 | G-YZH | 5 |  |
| 15 | 活动平板（医用慢速跑台） | G-HDJ-03 | 1 |  |
| 16 | ICU多功能电动床 | 普菲柯PFK-300 | 3 |  |
| 17 | 配套床头柜、床尾椅、床垫 | 普菲柯 | 10 |  |
| 18 | 仿真输液手背模型 | SMF0161 | 20 |  |
| 19 | 护理模型人 | SMF008 | 5 |  |
| 20 | 被褥 |  | 20 |  |
| 21 | 氧气吸入器（中心） | Q/CHK049-2004 | 10 |  |
| 22 | 吸痰器（中心） | YX11 | 10 |  |
| 23 | 臀部肌肉注射模型 | CPI016001 | 20 |  |
| 24 | 透明护理模型人 | 订制 | 5 |  |
| 25 | 平车 | 订制 | 5 |  |
| 26 | 护理车 | 订制 | 5 |  |
| 27 | 轮椅 | 订制 | 10 |  |
| 28 | 计算机 | 联想 | 1 |  |